## Jachtwerf Leechlan
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste
59135 | controle / Jachthaven Leechlân | 2021-05-24 | 2021-05-24 | controle | Tijdens afhandeling klacht zag ik een witte verfblik staan. Op mijn vraag werd met ja geantwoord dat deze verf niet de goede verf is wat op de boot mag worden gedaan. Op de blik was niet te lezen als het nu wel dan niet antifouling verf betreft, . Op mijn vraag werd mij medegedeelde dat ****Persoonsnaam****, de eigenaar is van de boot.****Persoonsnaam**** heeft deze verf niet verkocht aan die eigenaar. Nadat ik de gegevens van ****Persoonsnaam**** had ontvangen heb ik de heer gebeld. Inderdaad het betreft niet de juiste verf. ****Persoonsgegeven**** zal de bus inleveren en nieuwe verf kopen en vervolgens de ouder verf er afhalen. van de situatie zijn foto's genomen en staan onder object nummer. | Akkoord | 2de controle | 85177814 | 15577856 | V.O.F. Jachtwerf Leechlan | Leechlan 4, 9001ZH Grou |  |  | 15096 | Jachthavens en scheepswerven | ZKS | Leechlan 4 9001ZH Grou Leeuwarden |  | ja | DATUM: 24-05-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tijdens afhandeling klacht zag ik een witte verfblik staan. Op mijn vraag werd met ja geantwoord dat deze verf niet de goede verf is wat op de boot mag worden gedaan. Op de blik was niet te lezen als het nu wel dan niet antifouling verf betreft, . Op mijn vraag werd mij medegedeelde dat ****Persoonsnaam****, de eigenaar is van de boot.****Persoonsnaam**** heeft deze verf niet verkocht aan die eigenaar. Nadat ik de gegevens van ****Persoonsnaam**** had ontvangen heb ik de heer gebeld. Inderdaad het betreft niet de juiste verf. De heer zal de bus inleveren en nieuwe verf kopen en vervolgens de ouder verf er afhalen. van de situatie zijn foto's genomen en staan onder object nummer. | 0 | Ja
59146 | klacht / calamiteit / Jachthaven Leechlân | 2021-05-24 | 2021-05-24 | klacht / calamiteit | Politie /meldkamer NOORD, metld dat nabij de steriger een grote plek olie op het waterdrijft. . Tp geen olie aangetroffen. Wel zag ik dat er olie resten in en nabij de hijskraan (insteek) op het water dreef. Hiervan foto's genomen. Staan onder object nummer. Afspraak dat eigenaar beter op zal toekijken dat passanten beter om dit soort calamiteiten moet denken. Vervolgens opdracht gegeven om de kleine witte substantie op te ruimen. | Akkoord | 2de controle | 85177814 | 15577856 | V.O.F. Jachtwerf Leechlan | Leechlan 4, 9001ZH Grou |  |  | 15096 | Jachthavens en scheepswerven | ZKS | Leechlan 4 9001ZH Grou Leeuwarden |  | ja | DATUM: 24-05-2021 CONTACTSOORT: klacht / calamiteit HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Politie /meldkamer NOORD, metld dat nabij de steriger een grote plek olie op het waterdrijft. . Tp geen olie aangetroffen. Wel zag ik dat er olie resten in en nabij de hijskraan (insteek) op het water dreef. Hiervan foto's genomen. Staan onder object nummer. Afspraak dat eigenaar beter op zal toekijken dat passanten beter om dit soort calamiteiten moet denken. Vervolgens opdracht gegeven om de kleine witte substantie op te ruimen. | 0 | Ja

## PF Baggerdepot De Bakkerij Stuk
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | IRIS Overzicht maatregelen | Categorie incident | Categorie incident anders | Ernst incident | Verontreiniging oppervlaktewater keuze | Resultaat controle | Datum uiterlijk | Gedrag overtreder | Gevolgen Leefomgeving | Advies LHS voorlopig | Advies definitief LHS | Type sanctie | Is afwijking LHS | Toelichting afwijking LHS | Verwerker sanctie | Is hercontrole | Documenttype Rapport LHS | Categorie controle | verontreiniging oppervlaktewater anders
53710 | controle / Kunstwerk 5, 6, 7, 19 en 20 Haak Leeuwarden | 2020-11-02 | 2020-11-02 | controle | controle KW 5,6,7 nog inregelen. Kw 19 zit nu op 60% en is ingeregeld. Of dit voldoende is voor goedkeuring van de melding? gemeld door ****Persoonsnaam**** Prov. | Akkoord | 2de controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden |  |  | 18700 | Bronnering + bodemsanering |  | 9033WG Leeuwarden Leeuwarden |  | ja | DATUM: 02-11-2020 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ controle KW 5,6,7 nog inregelen. Kw 19 zit nu op 60% en is ingeregeld. Of dit voldoende is voor goedkeuring van de melding? gemeld door ****Persoonsnaam**** Prov. | 0 | Ja
52619 | controle / Kunstwerk 5, 6, 7, 19 en 20 Haak Leeuwarden | 2021-01-04 | 2021-01-04 | controle | contr. kw 19 2000mg/l chl en kw 20 400 mg/l chl. Na aanpassing hopen we dat kw 19 flink lager uit komt. | Akkoord | 2de controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden |  |  | 18700 | Bronnering + bodemsanering |  | 9033WG Leeuwarden Leeuwarden |  | ja | DATUM: 04-01-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ contr. kw 19 2000mg/l chl en kw 20 400 mg/l chl. Na aanpassing hopen we dat kw 19 flink lager uit komt. | 0 | Ja
53336 | controle analyseresultaten / VML STORTPL SKINKESKANS | 2021-03-16 | 2021-03-16 | controle analyseresultaten | Onderzoeksresultaten ontvangen op 12-03-2021 Onderzoeksdatum 29-01-2021 Onderzoek: 1 van 2 Type onderzoek: Steekmonster ringsloot Ons kenmerk: WFRL39599781112150. | Akkoord | 2de controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden |  |  | 124 | Afvalstoffeninrichting: (huis)vuilstortplaatsen | ZKS | Harlingertrekwg 106 8914AV Leeuwarden Leeuwarden | WF03_3038B | ja | DATUM: 16-03-2021 CONTACTSOORT: controle analyseresultaten HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Onderzoeksresultaten ontvangen op 12-03-2021 Onderzoeksdatum 29-01-2021 Onderzoek: 1 van 2 Type onderzoek: Steekmonster ringsloot Ons kenmerk: WFRL39599781112150. | 0 | Ja
53243 | controle / Bodemsanering De Rolpeal 1 te Nes | 2021-04-27 | 2021-04-27 | controle | Nav bericht ****Persoonsnaam**** tp gegaan. De sanering was bijna afgelopen. Er werd nog een stukje in de droge afgegraven. Geen lozing meer. | Akkoord | 2de controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden |  |  | 20962 | Bronnering + bodemsanering |  | De Rolpeal 1 8494PP Nes Gem Heerenveen Heerenveen |  | ja | DATUM: 27-04-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Nav bericht ****Persoonsnaam**** tp gegaan. De sanering was bijna afgelopen. Er werd nog een stukje in de droge afgegraven. Geen lozing meer. | 0 | Ja
52603 | controle / Wegwater 3 kunstwerken N 398, Noordwesttangent | 2021-10-12 | 2021-10-12 | controle | Inspectie Kw 5 ivm aanpassing systeem. meting in sloot naast bassin. 185 mg/l chl. | Akkoord | 2de controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden |  |  | 18496 | Run off weg(en) | ZKS | 9045TS Bitgummole Waadhoeke |  | ja | DATUM: 12-10-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Inspectie Kw 5 ivm aanpassing systeem. meting in sloot naast bassin. 185 mg/l chl. | 0 | Ja
53028 | controle / Baggerdepot De Bakkerij | 2021-10-25 | 2021-10-25 | controle | Tbv vergunning monster genomen van afvoerwater naar Pr. M. Kanaal. voor ****Persoonsnaam****. | Akkoord | 2de controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden |  |  | 11941 | Baggerdepots | zks | Stukenwei Warten Leeuwarden |  | ja | DATUM: 25-10-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Tbv vergunning monster genomen van afvoerwater naar Pr. M. Kanaal. voor ****Persoonsnaam****. | 0 | Ja
51878 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater Aquadukt Drachtsterweg Leeuwarden 1ste controle | 2022-02-17 | 2022-02-17 | Voorschrift | Controle op chloride in lozingswater aquadukt en verdiepte ligging. Meting 500 mg/l chloride. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Lozen op oppervlaktewater
109497 | Planmatig toezicht Bodemsanering 84051BKK Toepassing grond afk uit Ferbiningskanaal te Leeuwarden 1ste controle | 2022-05-23 | 2022-06-29 | Planmatig toezicht | Geen extra tijd aan deze melding besteed en geen vervolg. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Bodemsanering
109501 | Planmatig toezicht Baggerdepot 83172 Toepassing van grond afk. van locatie Koevorderhuis/baggerdepot de Koevorde te Langweer voor verondieping zandwinput Suwald 1ste controle | 2022-05-23 | 2023-03-06 | Planmatig toezicht | Zaak intern behandeld en verder geen stappen gedaan. Gezien binnen komst en tijdstip van afhandeling. Wel wordt de werkzaamheden van uitvoering nauwlettend in de gaten gehouden . Denk dan aan zorgplicht. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Baggerdepot
109520 | Planmatig toezicht Baggerdepot 74684BBK Toepassing van grond afk. van depot Deinum voor het opvullen van zandwinput Suwald. 1ste controle | 2022-05-23 | 2022-05-23 | Planmatig toezicht | intern onderzoek uitgevoerd. geen fouten waargenomen waarop ik de zaak op gesloten heb gezet. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Baggerdepot
110287 | Planmatig toezicht Baggerdepot Baggerdepot Provincie Fryslan luchtfoto's 21-05-22 Koufurderrige 1ste controle | 2022-05-24 | 2022-05-21 | Planmatig toezicht | luchtfoto's. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Niet van toepassing | [11 empty] | Baggerdepot
191236 | Vrije veld controle Baggerdepot luchtfoto's 7 september 2022 natuurvriendelijke oever baggerdepot Koevordermeer 1ste controle | 2022-09-28 | 2022-09-07 | Vrije veld controle | foto's van nvo en baggerdepot. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Baggerdepot
309640 | Vrije veld controle Lozen op oppervlaktewater N381, toepassing staalslakken en eventuele uitloog, Tjalling Harkeswei, Wijnjewoude 1ste controle | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Vrije veld controle | Op locatie gekeken of er ook eventueel uitloog plaats vond van de staalslakken die zijn toepast bij de aanleg van de N381. Hier geen bijzonderheden waar genomen. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Lozen op oppervlaktewater
309706 | Vrije veld controle Lozen op oppervlaktewater N381, toepassen staalslakken en eventuele uitloog, Drietolhekken Oosterwolde 1ste controle | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Vrije veld controle | Op locatie gekeken of er ook eventueel uitloog plaats vond van de staalslakken die zijn toepast bij de aanleg van de N381. Hier veel ijzer houdend oppervlaktewater waargenomen. verder geen bijzonderheden. | akkoord | 1ste controle | 1178978 | 8266956 | Provincie Fryslân | Tweebaksmarkt 52, 8911KZ Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Lozen op oppervlaktewater

## Recreatieschap voor het Friesch
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | IRIS Overzicht maatregelen | Categorie incident | Categorie incident anders | Ernst incident | Verontreiniging oppervlaktewater keuze | Resultaat controle | Datum uiterlijk | Gedrag overtreder | Gevolgen Leefomgeving | Advies LHS voorlopig | Advies definitief LHS | Type sanctie | Is afwijking LHS | Toelichting afwijking LHS | Verwerker sanctie | Is hercontrole | Categorie controle | verontreiniging oppervlaktewater anders
53442 | controle / Storten baggerspecie project Langehoekspolle | 2021-05-27 | 2021-05-27 | controle | toezicht op baggerwerkzaamheden besproken met ****Persoonsnaam****. langdurig toezicht. | Niet akkoord | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Emmakade 87-A, 8921AH Leeuwarden | d4456b12-7174-4330-b98d-9b8d64af734f |  | 20958 | Overige oppervlaktewaterlozing |  | De Fluessen It Heidenskip |  | nee | DATUM: 27-05-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Nee ================================================ toezicht op baggerwerkzaamheden besproken met ****Persoonsnaam****. langdurig toezicht. | 0 | Nee | DATUM OVERTREDING 1: 29-09-2021 SOORT OVERTREDING: overtreding voorschrift vergunning OMSCHRIJVING: pfas vakken WETTELIJK KADER: Besluit bodemkwaliteit ================================================ MAATREGEL 1: STATUS: Overig KORTE OMSCHRIJVING: toezicht houden UITERSTE DATUM: 01-12-2021 WERKELIJKE DATUM: HANDHAVER: ****Persoonsnaam****
52604 | controle / Lozen afvalwater Huske 1 Tsjukemar | 2021-06-17 | 2021-06-17 | controle | Terplaatse met ****Persoonsnaam**** van Marrekrite middels een gehuurde boot. Met melk hebben we de stroming in het water onderzocht om te weten of het afvalwater van het huske ook naar het strand stroomd. Dit was niet het geval de stroming was zuid. Daarna bacterieel onderzoek gedaan bi jhet Huske bij het strand en stroomafwaads. Alle monsters bleven ruimschoots onder de normen. Als de zuivering goed werkt is er geen gevaar voor besmetting van het opp.vl.water. Van het Huske zijn monsters genomen en getoetst aan de vergunning. Okk deze bleven binnen de normen. Ook de andere Huskes bij workum en noorder oudeweg werkten prima binnen de normen. Wel is het Huske van de noorder oudeweg slachtoffer van olie afgifte. dit is gemeld bij het milieu alarm nr. Door vakantie zijn er niet meer controles geweest. Aangenomen kan worden dat er prima aan de vergunningen is voldaan. | Akkoord | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Emmakade 87-A, 8921AH Leeuwarden |  |  | 20800 | Overige oppervlaktewaterlozing |  | De Fryske Marren |  | ja | DATUM: 17-06-2021 CONTACTSOORT: controle HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Ja ================================================ Terplaatse met ****Persoonsnaam**** van Marrekrite middels een gehuurde boot. Met melk hebben we de stroming in het water onderzocht om te weten of het afvalwater van het huske ook naar het strand stroomd. Dit was niet het geval de stroming was zuid. Daarna bacterieel onderzoek gedaan bi jhet Huske bij het strand en stroomafwaads. Alle monsters bleven ruimschoots onder de normen. Als de zuivering goed werkt is er geen gevaar voor besmetting van het opp.vl.water. Van het Huske zijn monsters genomen en getoetst aan de vergunning. Okk deze bleven binnen de normen. Ook de andere Huskes bij workum en noorder oudeweg werkten prima binnen de normen. Wel is het Huske van de noorder oudeweg slachtoffer van olie afgifte. dit is gemeld bij het milieu alarm nr. Door vakantie zijn er niet meer controles geweest. Aangenomen kan worden dat er prima aan de vergunningen is voldaan. | 0 | Ja
53443 | Planmatig toezicht Storten baggerspecie project Langehoekspolle 2de controle | 2021-12-01 |  | Planmatig toezicht |  | akkoord | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Emmakade 87-A, 8921AH Leeuwarden | d4456b12-7174-4330-b98d-9b8d64af734f
142469 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater Lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater afk. van drie drijvende afvalwatervoorzieningen in diverse vaarwegen 1ste controle | 2022-07-18 | 2022-08-09 | Voorschrift | Controle bij Huske 1 Noarder Alde wei en Huske 2 Grutte Gaastmar. Monsters genomen voor bacteriologisch onderzoek E. Coli en Enterococcen, BZV, CZV, chloride, onopgeloste stoffen. | niet akkoord | 1ste controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Emmakade 87, 8921AH Leeuwarden | 1223845d-5266-4463-829c-5ef6394ae039 | [15 empty] | Niet akkoord | 2023-08-01 | A. Goedwillend | 2. Beperkt | Aanspreken / informeren | A1 | Ambtelijke aanmaning | Nee |  |  | Ja | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
157848 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater controle lozingseisen watervergunning De Marrekrite Huske 1 Noarder Alde wei Goingarijp 1ste controle | 2022-08-11 | 2022-08-09 | Voorschrift | Met boot De Middelsee gevaren vanuit Oppenhuizen door Jouster Feartsje naar Huske 1 bij Marrekrite steiger SN60. Spoelpomp toilet is defect er moet gespoeld worden met een emmer. Ook hangt er geen slang voor afzuigen vuilwater. Er hangt een brief op met de tekst: "Door een technisch mankement is de vuilwaterinstallatie de rest van het seizoen 2022 niet meer in bedrijf. Het toilet is wel open." 2021 is gewijzigd in 2022. Monster genomen met plastic zak bij lozingspunt omdat we geen sleutel hadden van slot. Hier dus alleen lozing van toiletwater. Monsters genomen voor onderzoek naar: enterokokken, E. Coli, (in 1 fles, niet gekoeld dus bacteriegroei gaat door in fles), onopgeloste stoffen (1 fles), CZV, BZV en chloride ( gefilterd). Meting oppervlaktewater vanaf boot: zuurstof: 7,5 mg/l. watertemperatuur 22,0 graden Celsius. Monster van Huske 2, Grutte Gaastmar is donkerder van kleur blijkt in laboratorium. ****Persoonsnaam**** van Marrekrite geeft aan: Het Huske aan de NOW hebben we geen afzuigmogelijkheid ivm de vele storingen vorig jaar. Hiertoe hebben we onlangs besloten om niet weer de kosten te krijgen voor herstel. E. Coli en I. Enterococcen zijn te hoog. Gesprek met Marrekrite volgt, afhandeling onder vergunning. | niet akkoord | 1ste controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Lytse S\x{c3}\x{ba}dein 12, 8624TT Uitwellingerga | 1a26d117-d3bf-416e-878d-679dd7c255d0 | [15 empty] | Niet akkoord |  | A. Goedwillend | 2. Beperkt | Aanspreken / informeren | A2 | Ambtelijke aanmaning | Nee |  |  | Nee | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
157873 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater controle lozingseisen watervergunning De Marrekrite Huske 2 Grutte Gaastmar Gaastmeer 1ste controle | 2022-08-11 | 2022-08-09 | Voorschrift | Trailerhelling gebruikt aan Wieldyk 28 Gaastmeer. Met de Jaap 15 minuten varen naar Huske 2 in Grutte Gaastmar. Hier gewacht tot dat ****Persoonsnaam**** (Afmitech) de pomp aanzette zodat wij monster konden nemen van de lozing, hier veel grotere lozing dan bij Huske 1. Monsters genomen voor onderzoek naar: enterokokken, E. Coli, (in 1 fles, niet gekoeld), onopgeloste stoffen (1 fles), CZV, BZV en chloride ( gefilterd). Monster van Huske 2, Grutte Gaastmar is donkerder van kleur dan dat van Huske 1 blijkt in laboratorium. 3 metingen oppervlaktewater vanaf ponton Huske: Zuurstof oppervlaktewater: 12,1 mg/l en watertemperatuur: 22,9 graden Celsius. Zuurstof oppervlaktewater: 12,9 mg/l en watertemperatuur: 22,7 graden Celsius. Zuurstof oppervlaktewater: 13,2 mg/l en watertemperatuur: 22,7 graden Celsius. Overschrijding E. Coli en I. Enterococcen. Verdere afhandeling onder vergunning. | niet akkoord | 1ste controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Lytse S\x{c3}\x{ba}dein 12, 8624TT Uitwellingerga | 927637a9-d4a1-4047-8a49-7c5cbd1e1339 | [15 empty] | Niet akkoord |  | A. Goedwillend | 2. Beperkt | Aanspreken / informeren | A1 | Ambtelijke aanmaning | Nee |  |  | Nee | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
159497 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater controle lozingseisen watervergunning De Marrekrite Huske 3 Tsjukemar Oosterzee 1ste controle | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Voorschrift | ****Persoonsnaam**** heeft ons gebracht. Monsters genomen uit de bak. Bacteriologisch onderzoek uit bak en bij strand, direct gekoeld met ijs in kleine koelbox. Monster genomen uit effluenttank in de container, maar nog niet volgens instructiehandleiding die Marrekrite later stuurde. overschrijding onopgeloste stoffen, CZV, E. Coli en I. Enterococcen. Gesprek met Marrekrite volgt. Verdere afhandeling onder vergunning. | niet akkoord | 1ste controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Lytse S\x{c3}\x{ba}dein 12, 8624TT Uitwellingerga | 03cc0b95-6321-4319-8dea-8b0c2620ef1e | [15 empty] | Niet akkoord |  | A. Goedwillend | 1. Vrijwel nihil | Aanspreken / informeren | A1 | Ambtelijke aanmaning | Nee |  |  | Nee | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
163285 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater 2e controle lozingseisen watervergunning De Marrekrite Huske 2 Grutte Gaastmar Gaastmeer 2de controle | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Voorschrift | UV lamp stond uit, stekker niet in stopcontact. Monsters donkerder van kleur dan die van Noarder Aldewei. Reactie van ****Persoonsnaam**** Afmitech 24-8-2022: Morgen in de loop van de ochtend gaat onze monteur er weer naar toe. UV stekker erin, controle of de lamp het werkelijk doet, circulatie pomp schoonmaken (aangezien deze niet genoeg opbrengst had of heeft), filters weer vervangen, monstername protocol er bij hangen of op de tank plakken, sticker pompeblêdgeen olie houdend water' erop plakken (zoals ook bij Margje Pôle) en proces controle. E. Coli en I. Enterococcen te hoog. Gesprek met Marrekrite, verder afhandeling onder vergunningzaak. | niet akkoord | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Lytse S\x{c3}\x{ba}dein 12, 8624TT Uitwellingerga | e9b7005d-f621-4e27-a24a-4c3848da33fa | [15 empty] | Niet akkoord |  | A. Goedwillend | 2. Beperkt | Aanspreken / informeren | A2 | Ambtelijke aanmaning | Nee |  |  | Nee | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
163252 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater 2e controle lozingseisen watervergunning De Marrekrite Huske 1 Noarder Alde wei Goingarijp 2de controle | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Voorschrift | UV filter staat aan, bacteriologisch meteen in ijs in koelbox. Alleen monsters toiletwater geen afzuiging vuilwater. Voldoet aan alle lozingseisen vergunning. | akkoord | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Lytse S\x{c3}\x{ba}dein 12, 8624TT Uitwellingerga | [16 empty] | Akkoord | [10 empty] | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
168997 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater 2e controle lozingseisen watervergunning De Marrekrite Huske 3 Tsjukemar Oosterzee 2de controle | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Voorschrift | Alles in werking, schoon toilet. Monsters uit effluentbak. En monster E. Coli en I. Enterococcen bij strand aan andere kant. Om 10:20 uur zuurstof 8,64 mg/l 19,8 graden Celcius, 94% verzadiging. E. Coli en I. Enterococcen voldoen niet aan lozingseisen huidige vergunning. Gesprek met Marrekrite volgt. Verdere afhandeling onder vergunning. | niet akkoord | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Lytse S\x{c3}\x{ba}dein 12, 8624TT Uitwellingerga | 2cac6a52-6189-43aa-9425-92683fee66e4 | [15 empty] | Niet akkoord |  | A. Goedwillend | 2. Beperkt | Aanspreken / informeren | A1 | Ambtelijke aanmaning | Nee |  |  | Nee | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater
412633 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater Lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater afk. van drie drijvende afvalwatervoorzieningen in diverse vaarwegen 2de controle | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Voorschrift | 3 mei 2023 Marrekrite gevraagd naar stand van zaken ombouwen Huske naar nieuwe techniek. ****Persoonsnaam**** is in 2023 met verlof, vervanger is ****Persoonsnaam****. zie e-mails in documenten. Collega's,****Persoonsnaam****, ****Persoonsnaam****, ****Persoonsnaam**** zijn betrokken bij de huskes. Nummering van huskes aanhouden zoals in vergunning en Excel document analyses huskes staat vermeld. |  | 2de controle | 51367033 | 21407444 | Recreatieschap voor het Friesche Waterland "De Marrekrite" | Emmakade 87, 8921AH Leeuwarden | 1223845d-5266-4463-829c-5ef6394ae039 | [26 empty] | Lozen op oppervlaktewater, Huishoudelijk afvalwater

## Skinkeskans VOF
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | IRIS Overzicht maatregelen | Categorie incident | Categorie incident anders | Ernst incident | Verontreiniging oppervlaktewater keuze | Resultaat controle | Datum uiterlijk | Gedrag overtreder | Gevolgen Leefomgeving | Advies LHS voorlopig | Advies definitief LHS | Type sanctie | Is afwijking LHS | Toelichting afwijking LHS | Verwerker sanctie | Is hercontrole | Documenttype Rapport LHS | Categorie controle | verontreiniging oppervlaktewater anders
91091 | Voorschrift Resultaten afvalwateronderzoek controle lozingseisen maart 2022 Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans VOF Newtonweg 1 te Leeuwarden Onderzoek 1 van 4 1ste controle | 2022-04-15 |  | Voorschrift |  | afgebroken | 1ste controle | 1057475 | 16263006 | Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans V.O.F. | Newtonweg 1, 8912BD Leeuwarden
130386 | Voorschrift Analyseresultaat Analyserapport periodiek percolaatonderzoek: controle lozingseisen onderzoek 2 van 6 bij Skinkeskans aan Harlingertrekweg 106 te Leeuwarden 2de controle | 2022-06-29 | 2022-07-18 | Voorschrift | Betreft een indirecte lozing waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Geen opvallende hoge meetwaarden aangetroffen. Het betreft de 2 meting van dit jaar, dat komt omdat in maart en april niet geloosd is. Formeel zou het dus de derde meting van 2022 zijn. | akkoord | 2de controle | 1057475 | 16263006 | Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans V.O.F. | Newtonweg 1, 8912BD Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Analyseresultaat
140119 | Voorschrift Analyseresultaat Resultaten afvalwateronderzoek controle lozingseisen juni 2022 Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans VOF Newtonweg 1 te Leeuwarden Onderzoek 2 van 4 2de controle | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Voorschrift | Het betreft een indirecte lozing waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. Ik heb gekeken naar eventuele normoverschrijding, dat heeft niet plaatsgevonden. Verder geen actie. | akkoord | 2de controle | 1057475 | 16263006 | Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans V.O.F. | Newtonweg 1, 8912BD Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Analyseresultaat
209981 | Voorschrift Analyseresultaat Rapport analyseresultaat afvalwateronderzoek controle lozingseisen Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans VOF Newtonweg 1 te Leeuwarden Onderzoek 3 van 4 2022 3de controle | 2022-10-20 | 2022-11-15 | Voorschrift | Betreft een indirecte lozing van afvalwater. Provincie is het bevoegd gezag. Afgehandeld. | akkoord | 3de controle | 1057475 | 16263006 | Afvalverwerkingsinrichting Skinkeskans V.O.F. | Newtonweg 1, 8912BD Leeuwarden | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Analyseresultaat

## Vitens Zomerweg bij 92 te Noard
Zaaknummer | Zaakonderwerp | Registratiedatum | Datum (eerste) controle | Oorsprong toezicht | Contactverslag | Resultaat controle | Hoeveelste controle | KvK nummer | Vestigingsnummer | Handelsnaam | Adres bedrijf | Overtreding uuid | Overtreding titel | IRIS Code object | IRIS Bedrijfscode | IRIS Details | IRIS Bezoekadres | IRIS Code vergunning | IRIS Voldoet hoofdcontact | IRIS Overzicht vervolgcontacten | IRIS Aantal contacten | IRIS Is voldoet laatste | IRIS Overzicht maatregelen | Categorie incident | Categorie incident anders | Ernst incident | Verontreiniging oppervlaktewater keuze | Resultaat controle | Datum uiterlijk | Gedrag overtreder | Gevolgen Leefomgeving | Advies LHS voorlopig | Advies definitief LHS | Type sanctie | Is afwijking LHS | Toelichting afwijking LHS | Verwerker sanctie | Is hercontrole | Documenttype Rapport LHS | Categorie controle | verontreiniging oppervlaktewater anders
53064 | overig / baggerwerkzaamheden verwijderen zinkers Van Harinxmakanaal | 2021-09-13 | 2021-09-13 | overig | Goedemiddag, Mooi dat de aannemer hiermee komt. In de reactie op de melding had ik ook klasse B op moeten nemen. Maar met klasse B blijft het slib onder de interventiewaarde en hoeft er geen werkplan gemaakt te worden. Deze opmerking heeft geen consequenties voor baggerwerkzaamheden. Ik zal de mail en mijn reactie bij het dossier voegen. Met vriendelijke groet, ****Persoonsnaam**** Vergunningverlener Waterwet Werkdagen: ma ¦ di ¦ do en vr ochtend ****Persoonsnaam****/¦ ****Persoonsnaam**** ****Persoonsnaam****@wetterskipfryslan.nl Wetterskip Fryslân 058 - 292 2222 ¦ Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden www.wetterskipfryslan.nl EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER? Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. Van: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> Verzonden: maandag 13 september 2021 14:46 Aan: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@wetterskipfryslan.nl> CC: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> Onderwerp: FW: WFRL-395997811-29972-R_DEF, reactie op BLBI baggeren Goedemiddag ****Persoonsnaam****, De aannemer wees mij na bestudering nog op een kleine aantekening over de juiste benaming van de klasse grond in de vergunning. Nou heeft het geen betrekking op het definitieve besluit of werkwijze, maar wilde we dit toch even vermelden. Mocht er een controle komen, zouden ze daar misschien over kunnen vallen. Is het nodig om aan te passen of volstaat een reactie op deze mail ter kennisgeving als voldoende? Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, ****Persoonsnaam**** Senior Engineer O&A Expertise Ondergrondse Infra Noord Vitens N.V. ¦ Oude Veerweg 1 ¦ Zwolle ¦ Postbus 1205 ¦ 8001 BE Zwolle ****Persoonsgegeven**** ¦ ****Persoonsnaam****@vitens.nl ¦ www.vitens.nl Van: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@oosterhofholman.nl> Verzonden: vrijdag 10 september 2021 16:23 Aan: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> CC: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl>; ****Persoonsnaam****<****Persoonsnaam****@oosterhofholman.nl> Onderwerp: RE: WFRL-395997811-29972-R_DEF, reactie op BLBI baggeren Goedemiddag ****Persoonsnaam****, Als wij de vergunning in de bijlage goed bestuderen wordt er in de vergunning alleen verwezen naar de Baggerspecie klasse A. Maar als we verkennend waterbodemonderzoek goed lezen is de conclusie dat de sliblaag klasse B is en de ondergrond Klasse A. Zie de knipsels(toetsingsresultaat en conclusie) hieronder vanuit het waterbodemonderzoek. Volgens de boorprofielen is de eerste 70cm een sliblaag(klasse B) en daarna de ondergrond (klasse A). Wij dienen in beide lagen te graven om de bovenbelasting boven de zinker te verwijderen. Wil jij dit afstemmen met ****Persoonsnaam**** wellicht en dat dit wordt opgenomen in de vergunning? Zoals besproken is alles een tijdelijke uitplaatsing en wordt alles na onze werkzaamheden teruggebracht. Het lijkt ons wenselijk de klasse A en Klasse B gescheiden te ontgraven en gescheiden op te slaan in beunbakken en na de werkzaamheden en gescheiden terug te plaatsen. Met vriendelijke groet, ****Persoonsnaam**** M. ****Persoonsgegeven**** ¦ T. ****Persoonsgegeven**** ****Persoonsnaam****@oosterhofholman.nl Van: Vergunningen Wetterskip Fryslân <vergunningen@wetterskipfryslan.nl> Verzonden: dinsdag 7 september 2021 11:57 Aan: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> CC: Gemeente Harlingen (info@harlingen.nl) <info@harlingen.nl> Onderwerp: WFRL-395997811-29972-R_DEF, reactie op BLBI baggeren Geachte mevrouw/heer, Bijgaand ontvangt u de reactie op uw melding. Met vriendelijke groet, Vakgroep Wetterskip Fryslân U kunt niet reageren op deze mail. Voor contactinformatie zie bijgaande brief. Wetterskip Fryslân T 058 - 292 2222 F 058-292 2223 ¦ Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden info@wetterskipfryslan.nl ¦ www.wetterskipfryslan.nl Denk aan het milieu voordat u dit bericht print Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. VOORZICHTIG: Deze e-mail komt van buiten Vitens. Let op Phishing. Controleer links en bijlagen in de e-mail goed! CAUTION: This email originated from o |  | 2de controle | 5069581 | 15447650 | Vitens N.V. | Oude Veerweg 1, 8019BE Zwolle |  |  | 21052 | Bronnering + bodemsanering |  | Hermeskade 2 8861JP Harlingen Harlingen | WFRL-395997811-29972-R |  | DATUM: 13-09-2021 CONTACTSOORT: overig HANDHAVER: ****Persoonsnaam**** VOLDOET: Onbekend ================================================ Goedemiddag, Mooi dat de aannemer hiermee komt. In de reactie op de melding had ik ook klasse B op moeten nemen. Maar met klasse B blijft het slib onder de interventiewaarde en hoeft er geen werkplan gemaakt te worden. Deze opmerking heeft geen consequenties voor baggerwerkzaamheden. Ik zal de mail en mijn reactie bij het dossier voegen. Met vriendelijke groet, ****Persoonsnaam**** Vergunningverlener Waterwet Werkdagen: ma ¦ di ¦ do en vr ochtend ****Persoonsnaam****/¦ ****Persoonsnaam**** ****Persoonsnaam****@wetterskipfryslan.nl Wetterskip Fryslân 058 - 292 2222 ¦ Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden www.wetterskipfryslan.nl EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER? Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. Van: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> Verzonden: maandag 13 september 2021 14:46 Aan: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@wetterskipfryslan.nl> CC: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> Onderwerp: FW: WFRL-395997811-29972-R_DEF, reactie op BLBI baggeren Goedemiddag ****Persoonsnaam****, De aannemer wees mij na bestudering nog op een kleine aantekening over de juiste benaming van de klasse grond in de vergunning. Nou heeft het geen betrekking op het definitieve besluit of werkwijze, maar wilde we dit toch even vermelden. Mocht er een controle komen, zouden ze daar misschien over kunnen vallen. Is het nodig om aan te passen of volstaat een reactie op deze mail ter kennisgeving als voldoende? Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, ****Persoonsnaam**** Senior Engineer O&A Expertise Ondergrondse Infra Noord Vitens N.V. ¦ Oude Veerweg 1 ¦ Zwolle ¦ Postbus 1205 ¦ 8001 BE Zwolle ****Persoonsgegeven**** ¦ ****Persoonsnaam****@vitens.nl ¦ www.vitens.nl Van: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@oosterhofholman.nl> Verzonden: vrijdag 10 september 2021 16:23 Aan: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> CC: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl>; ****Persoonsnaam****<****Persoonsnaam****@oosterhofholman.nl> Onderwerp: RE: WFRL-395997811-29972-R_DEF, reactie op BLBI baggeren Goedemiddag ****Persoonsnaam****, Als wij de vergunning in de bijlage goed bestuderen wordt er in de vergunning alleen verwezen naar de Baggerspecie klasse A. Maar als we verkennend waterbodemonderzoek goed lezen is de conclusie dat de sliblaag klasse B is en de ondergrond Klasse A. Zie de knipsels(toetsingsresultaat en conclusie) hieronder vanuit het waterbodemonderzoek. Volgens de boorprofielen is de eerste 70cm een sliblaag(klasse B) en daarna de ondergrond (klasse A). Wij dienen in beide lagen te graven om de bovenbelasting boven de zinker te verwijderen. Wil jij dit afstemmen met ****Persoonsnaam**** wellicht en dat dit wordt opgenomen in de vergunning? Zoals besproken is alles een tijdelijke uitplaatsing en wordt alles na onze werkzaamheden teruggebracht. Het lijkt ons wenselijk de klasse A en Klasse B gescheiden te ontgraven en gescheiden op te slaan in beunbakken en na de werkzaamheden en gescheiden terug te plaatsen. Met vriendelijke groet, ****Persoonsnaam**** M. ****Persoonsgegeven**** ¦ T. ****Persoonsgegeven**** ****Persoonsnaam****@oosterhofholman.nl Van: Vergunningen Wetterskip Fryslân <vergunningen@wetterskipfryslan.nl> Verzonden: dinsdag 7 september 2021 11:57 Aan: ****Persoonsnaam**** <****Persoonsnaam****@vitens.nl> CC: Gemeente Harlingen (info@harlingen.nl) <info@harlingen.nl> Onderwerp: WFRL-395997811-29972-R_DEF, reactie op BLBI baggeren Geachte mevrouw/heer, Bijgaand ontvangt u de reactie op uw melding. Met vriendelijke groet, Vakgroep Wetterskip Fryslân U kunt niet reageren op deze mail. Voor contactinformatie zie bijgaande brief. Wetterskip Fryslân T 058 - 292 2222 F 058-292 2223 ¦ Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden info@wetterskipfryslan.nl ¦ www.wetterskipfryslan.nl Denk aan het milieu voordat u dit bericht print Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. VOORZICHTIG: Deze e-mail komt van buiten Vitens. Let op Phishing. Controleer links en bijlagen in de e-mail goed! CAUTION: This email originated from o | 0
206350 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Bronnering Bronbemaling t.b.v reinigen drinkwaterputten Vitens Ritskebos 1ste controle | 2022-10-17 | 2022-10-13 | Voorschrift | De lozing is nu gestart. Sloten visueel niet verontreinigd. | akkoord | 1ste controle | 5069581 | 15447650 | Vitens N.V. | Oude Veerweg 1, 8019BE Zwolle | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Lozen op oppervlaktewater, Bronnering
206317 | Voorschrift Lozen op oppervlaktewater, Bronnering Bronbemaling t.b.v reinigen drinkwaterputten Vitens Ritskebos 1ste controle | 2022-10-17 | 2022-10-12 | Voorschrift | Gesproken met.... ze zijn gestart met het instaleren van de eerste put. De lozing is al even gestart met ook al gestopt. Ze gaan volgende week verder. | akkoord | 1ste controle | 5069581 | 15447650 | Vitens N.V. | Oude Veerweg 1, 8019BE Zwolle | [16 empty] | Akkoord | [11 empty] | Lozen op oppervlaktewater, Bronnering